	Башҡортостан  Республикаһы

АСКЫН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ҠАҘАНСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ
ХАКИМИӘТЕ
	[image: image1.png]




	АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСКИНСКИЙ РАЙОН

Республики Башкортостан




КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апрель 2025 й.               №22                 15 апреля 2025 г.
Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район  Республики Башкортостан 2025-2030 годы

  Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 2025-2030 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения http://www.kazanchi04sp.ru .
3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 

Казанчинский сельсовет муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан                               И.Ф. Денисламов
П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы                                                                        
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 2025-2030 годы



	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный План сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
- Устав сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Основные разработчики Программы
	Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Цели программы
	Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

	Задачи Программы
	Формирование условий для улучшения качества жизни населения 

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2025- 2030 годы


	Целевые показатели
	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами;

2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения;

3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;

4) показатели воздействия на окружающую среду;

5) показатели качества коммунальных ресурсов.

	Ожидаемые результаты
	Повышение качества предоставляемых услуг; 

 уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;

улучшение снабжения населения коммунальными услугами, энергоресурсами

	Источник и объемы финансирования Программы
	Источник финансирования – местный бюджет, республиканский бюджет, иные бюджеты


1. Общая характеристика сельского поселения Казанчинский сельсовет.

  Сельское поселение Казанчинский   сельсовет расположено на северо-западной части Аскинского района и территориально граничит с сельскими поселениями Кшлау-Елгинский сельсовет, Мутабашевский сельсовет, Петропавловский сельсовет Аскинского района, Балтачевским и Татышлинским районами. В состав сельского поселения с центром в селе Старые Казанчи входят деревни Альягиш, Башкортостан, Михайловка, Новая Кара, Русская Кара, Урманкуль. Общая площадь земель сельского поселения Казанчинский сельсовет составляет 18664 га.
   Общая численность постоянного населения на 01.01.2025 года составляет 873 человек, в том числе по населенным пунктам: с. Старые Казанчи – 517  д. Альягиш – 67; д. Башкортостан – 32;  д. Михайловка – 12   д. Новая Кара – 122;   д .Русская Кара – 2   д. Старая Кара – 14    д. Урманкуль – 107. 

Соотношение возрастных групп населения – численность и удельный вес: моложе трудоспособного возраста 115 чел. (13.2 %), в трудоспособном возрасте – 438 чел. (50.2%) и старше трудоспособного – 320 чел. (36.6%).
  На территории поселения имеются средняя общеобразовательные школа, детский сад, сельская врачебная амбулатория и один фельдшерский пункт, два сельских дома культуры, один сельский клуб, две сельские библиотеки, аптечный пункт, ветеринарный участок. 

  Сельскохозяйственным производством занимаются КФХ «Валиев С.Т.», КФХ «Нугуманов С.К.», КФХ «Шаисламова Ф.К.», Аскинское отделение Бирского филиала АО МТС «Центральная».
2. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанчинский сельсовет.

3.1  Сеть улиц и дорог населенных пунктов.

     Вся территория населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет связаны единой системой дорог, обеспечивающих транспортное сообщение между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

     В основном улицы населенных пунктов имеют щебеночное грунтовое покрытие.

     В целом улично-дорожная сеть сельского поселения Казанчинский сельсовет характеризуется недостаточной степенью благоустройства.

     Общая протяженность улиц составляет-  20,928 км, из них с асфальто-бетонным покрытием – 0 км, щебень и грунт – 20,928 км.

3.2  Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

       Инженерное обеспечение сельского поселения Казанчинский сельсовет включает в себя:

       1.Водоснабжение и водоотведение;

       2. Теплоснабжение

       3.Газоснабжение;

       4.Электроснабжение;

       5.Телефонная связь и Интернет;

       6. Вывоз и переработка и ликвидация ТБО.

       7.Благоустройства сельских территорий для создания комфортных социально-бытовых условий жизни сельского населения
3.2.1.        Водоснабжение и водоотведение
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Казанчинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами сельское поселение Казанчинский сельсовет относится к слабо обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

 Водопровод в населенных пунктах отсутствует. Строительство водопровода в с. Старые Казанчи включено в региональную программу Республики Башкортостан «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2027 годы». Выполнено проектно-изыскательские работы по объекту "Водоснабжение с. Старые Казанчи муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан" стоимостью 7 519 153 рублей (ООО "ПКФ "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ").
 Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Казанчинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.
3.2.2 Теплоснабжение
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Казанчинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение домов жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (АОГВ, печное отопление, индивидуальные электрокотлы).

Теплоснабжение общественной застройки осуществляется от собственных автономных источников (дровяные печи и электрокотлы отопления), теплоснабжение школы в с. Старые Казанчи осуществляется от собственной автономной котельной на газовом топливе.

3.2.3 Газоснабжение.
Централизованное газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Казанчинский сельсовет в настоящее время имеется в с.Старые Казанчи и осуществляется от АГРС «Аскино», расположенной в окрестностях с. Аскино. По межпоселковому газопроводу Аскино – Старые Казанчи Ø 219 и Ø159 мм газ подходит к ГРПБ № 23 и, далее,  по ГНД общей протяженностью 15,72 км распределяется по улицам Крестьянская, Комсомольская, Фрунзе, Набережная, Октябрьская, Школьная, Полевая, Азина, Центральная с. Старые Казанчи. Жилой фонд с. Старые Казанчи обеспечен централизованным газоснабжением на 85 %.    

Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются привозным баллонным газом для приготовления пищи, большая часть населения в населенных пунктах пользуется печами на дровах.  

3.2.4  Электроснабжение.
Обслуживание потребителей электрической энергией, техническое обслуживание, ремонт и восстановление сетей в сельском поселении  осуществляет собственник сетей ООО «Аскинские электрические сети». 
Электроснабжение производится от подстанции «Казанчи»

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 19 единиц, в т.ч.:

с.Старые Казанчи –7, с.Михайловка – 2, д.Альягиш – 1, д.Башкортостан –1, 

д.Новая Кара – 2, д.Русская Кара – 1, д.Старая Кара –1, д.Урманкуль – 2

Работы по реконструкции сетей и по ведению учета потребляемой электроэнергии проводятся согласно инвестиционной программы предприятия и районной программы энергосбережения.
       3.2.5 Телефонная связь и Интернет.

Обеспечение потребителей сельского поселения Казанчинский сельсовет телефонной проводной связью производится от ОАО «Башинформсвязь. 

На территории сельского поселения услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Большая часть территории сельского поселения входит в зону неустойчивого покрытия сети операторов мобильной связи.  В окрестностях с. Старые Казанчи расположена вышка (ретранслятор) оператора сотовой связи МТС.

3.2.6 Вывоз и переработка и ликвидация ТБО 

           Сбор, вывоз и утилизацию твердо-коммунальных отходов на территории Аскинского района осуществляет региональный оператор ООО «ЭкоСити». Согласно утвержденного графика вывоза твердо-коммунальных отходов производится 2 раза в неделю. Во всех населенных пунктах установлены контейнеры, обустроены контейнерные площадки. Всего установлены 12 контейнеров в девяти контейнерных площадках.
4. Обоснование соответствия проблем и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения. Обоснование целенаправленности решения проблемы программно-целевым методом. Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах.

    4.1 Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения Казанчинский сельсовет состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития поселения являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения.

2. Повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на основе совершенствования законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки.

3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в число которых входят также следующие:

- осуществление благоустройства территории поселения;

- улучшение качества питьевой воды и водоснабжения; 

- приведение улиц и дорог в надлежащее состояние, 

- модернизация уличного освещения; 

-организация мероприятий по улучшению жилищно-коммунальных услуг населению;

-осуществление мероприятий по обеспечению сохранности окружающей среды.

     4.2 Программно-целевой метод позволит:
- определить приоритеты, целевые критерии и пути развития территорий сельского поселения Казанчинский сельсовет;

 -выработать оптимальные организационные, технические и экономические решения.

      Обеспечит:

· сбалансированное и комплексное решение проблем низкого уровня развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы;

· рациональное использование бюджетных средств.  

     4.3 Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах без использования программно-целевого метода позволяет сделать неутешительные выводы:

1.3.1 Демография и трудовые ресурсы:

— снижение численности постоянного населения;

— старение населения и повышение доли населения старше трудоспособного возраста;

— миграция трудоспособного населения;

1.3.2. Производственный комплекс:

— сокращение численности занятых в сфере материального производства;

— слабое развитие предприятий малого бизнеса;

1.3.3. Жилищная сфера:

—  нуждаемость в проведении капитального ремонта зданий и домов;

— наличие ветхого и аварийного фонда

  1.3.4. Сфера услуг:

— обеспеченность населения услугами в области водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, качество оказания этих услуг;

— рост тарифов ЖКХ; 

1.3.5. Транспортное сообщение:

- медленные темпы реконструкции существующих автомобильных дорог.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

       В результате осуществления Программы ожидается оптимизация основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в сельском поселении Казанчинский сельсовет:

- Бесперебойное водоснабжение;

- Улучшение качества дорог;

- Энергосбережение;

- Улучшение экологического состояния окружающей среды;

- Снижение социальной напряженности;

- Комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- Улучшение качества жизни людей.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в т.ч.:

· Привлечение собственных средств участников Программы;

· Средств частных инвесторов;

· Различных форм государственной и муниципальной поддержки, в их числе:

- прямое финансирование мероприятий из местного бюджета;

- участие в республиканских   программах по софинансированию мероприятий.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2025 — 2030 ГОДЫ

Таблица 1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Казанчинский сельсовет

муниципального района Аскинский район  на 2025 – 2030 годы
Региональная программа Республики Башкортостан "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы"
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие
	Мощность, производительность, протяженность объекта
	Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта)
	Участник, реализующий мероприятие

	
	
	
	
	единица измерения
	значение
	всего, тыс.₽
	в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс.₽
	

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Аскинский район
	Водоснабжение с. Старые Казанчи муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	сети водоснабжения. Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Старые Казанчи
	км
	12,58
	142 692,70
	99 884,00
	Государственное казённое учреждения «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан


Таблица 2– Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат


Таблица 3 - Мероприятия по благоустройству сельского поселения на 2025-2030 годы.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Источник финансирования

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г.
	2030 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Электроснабжение

	1
	Установка (замена) фонарных светильников 
	15
	  15
	   15
	15
	15
	15
	
	Бюджет сельского поселения

	2
	Оплата за электроэнергию

уличного освещения
	100
	
	
	
	
	
	
	Бюджет сельского поселения

	
	Сбор бытовых отходов

	3
	Содержание полигонов ТБО
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	Бюджет сельского поселения

	
	Дорожная деятельность

	5
	Содержание дорог внутри населенных пунктов
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	
	Бюджет сельского поселения

	6
	Текущий ремонт улицы Набережная д. Урманкуль
	 3500
	
	
	
	
	
	
	Участие в 

ППМИ-25


	7
	Текущий ремонт улицы Комсомольская с. Старые Казанчи
	
	3000
	
	
	
	
	
	Участие в

ППМИ-26

	8
	Текущий ремонт улиц д. Старая Кара
	3000
	
	
	
	
	
	
	Райбюджет

	
	Соц. Культ. быт

	9
	Содержание парка Победы с. Старые Казанчи, стелы в д. Урманкуль
	60
	10
	10
	10
	10
	10
	
	Бюджет СП

	10
	Благоустройство детских площадок
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	Бюджет СП

	11
	Отлов безнадзорных животных
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	Бюджет СП

	12
	Озеленение, посадка деревьев, спиливание сухих деревьев
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	Бюджет СП


